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整改任务完成情况表
	整改任务
	管网覆盖不全。井研县牛市大桥每日200吨生活污水、五通桥区金山镇每日150吨生活污水直排茫溪河，犍为县滨江路中段生活污水通过人工河直排岷江。

	整改实施主体
	五通桥区、犍为县、井研县党委和政府

	整改目标
	加强五通桥区、犍为县、井研县城镇生活污水收集管网建设，提升污水收集处理能力。

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1.2023年12月，对五通桥区11座城镇污水处理厂及配套污水管网情况开展全覆盖排查，针对排查出的问题建立台账，2024年12月底前，按照“一厂一策”整改落实到位。
2.2024年7月，开展犍为县城区污水溢流口溯源排查，根据排查结果制定整治方案，逐点开展整治。2025年12月底前，完成第二污水处理厂扩容（1.5万吨/日扩容到3万吨/日）项目建设。
3.2024年10月底前，开展茫溪河（井研段）沿线生活污水直排口排查工作，建立长效监督机制，防止生活污水渗漏溢流。2025年12月底前，完成城区15条背街小巷13公里雨污管网改造。2025年12月底前，完成井研县第二污水处理厂及15个镇污水处理设施改造项目，完成井研县城区及部分集镇15公里雨污管网改造。

	整改主要工作
及成效
	1.2023年12月，已对五通桥区11座城镇污水处理厂及配套污水管网情况开展全覆盖排查，完成沿线各餐饮经营单位家装隔油池整改；2024年12月底前，已按照“一厂一策”整改落实到位，完成污水厂相关运维及配套管网建设40个问题整改。
2.2024年7月，已开展犍为县城区污水溢流口溯源排查，根据排查结果制定雨污分流系统化改造方案，逐点完成问题整治，累计改造雨污管网12公里。2025年12月底前，已完成第二污水处理厂扩容（1.5万吨/日扩容到3万吨/日）项目建设。
3.2024年10月底前，已组建工作专班对牛市大桥排水区域开展排水管网勘察，并建立长效监督机制，经排查，未发现生活污水溢流现象。2025年12月底前，已完成城区15条背街小巷13公里雨污管网改造。2025年12月底前，已完成第二污水处理厂及污水设施改造（二期）子项目雨污水管网建设6.036公里，井研县省级环保督查反馈问题已整改。



